## Sheet1
雨花台区住建局2025年1-9月执法检查清单
检查日期 | 属地街道 | 用户名称 | 用户信息 | 检查地点 | 供气企业 | 检查隐患问题 | 隐患整改情况
2025.1.7 | 开发区 | 迪创家居 | 企业 | 凤集大道15号15幢C区14栋101、201室 | 南液燃气 | 未查见燃气安全自查表 | 已整改闭环并回复
|  | 华瑞泰 | 企业 | 凤汇大道6号 | 南液燃气 | 堵头未及时封堵
未安装燃气泄漏联动切断装置
|  | 天保驾校 | 单位 | 凤集大道16号 | 燃博燃气 | 无隐患
|  | 国豪装饰 | 企业 | 凤汇大道10号 | 燃博燃气 | 未落实实名制管理
气瓶存储间存在“以阀代堵”现象
使用橡胶软管
户内蒸箱主管道做二次减压，并加装非国标调压阀
燃博配送人员上岗证二维码无法显示相关信息
|  | 双诚汽车销售 | 单位 | 凤集大道16号 | 燃博燃气 | 软管双螺纹连接不彻底
|  | 车辆管理所板桥分部 | 机关 | 凤集大道16号 | 燃博燃气 | 车辆管理所食堂经营面积小于500㎡，使用50Kg气瓶
气瓶存储间存在“以阀代堵”现象
气瓶存储间存放4只钢瓶，数量不符合要求
气瓶二维码无法显示相关充装及配送信息，疑似“黑气”
气瓶存储间局部区域搭设在积油池上方，存在安全隐患风险
2025.1.15 | 西善桥街道 | 面访包子 | 餐饮 | 天保村 | 燃博燃气 | 使用非国标减压阀 | 已整改闭环并回复
燃气泄漏探测报警装置未插电
|  | 天保固始老鹅 | 餐饮 |  | 燃博燃气 | 燃气安全自查表未更新
堵头未做有效封堵
|  | 天保三村22号居民用户 | 居民 |  | 燃博燃气 | 钢瓶实名制未落实到位
|  | 天保三村44号居民用户 | 居民 |  | 百江燃气 | 未使用双螺纹连接软管
使用非国标减压阀
气瓶二维码显示红码，疑似“黑气”
|  | 天保三自建房（养猪场） | 居民 |  | 双南燃气 | 使用橡胶软管
使用非国标减压阀
2025.2.18 | 板桥街道 | 姚家菜馆 | 餐饮 | 雄风路169号朝阳西苑37幢101号 | 港华燃气 | 燃气安全自查表未及时更新 | 已整改闭环并回复
|  | 朝阳酒楼 | 餐饮 | 朝阳西苑西门门面房 | 港华燃气 | 燃气安全自查表未及时更新
燃气泄漏探测报警装置安装位置不正确
|  | 李家大院 | 餐饮 | 古雄路西（朝阳西苑）27幢S2室 | 港华燃气 | 燃气安全自查表未及时更新
|  | 金原鸭血粉丝汤 | 餐饮 | 青年路12号 | 燃博燃气 | 无隐患
|  | 老成都冒菜 | 餐饮 | 青年路10号 | 南液燃气 | 无隐患
|  | 喜洋洋早点 | 餐饮 | 华村中心村9号 | 燃博燃气 | 无隐患
2025.3.24 | 赛虹桥街道 | 鸭血粉丝汤 | 餐饮 | 长虹路415号4栋101室A5-3号 | 燃博燃气 | 无隐患 | 已整改闭环并回复
|  | 杨氏青 | 餐饮 | 长虹路415号04幢2F103-1、102-1号 | 港华燃气 | 未查见燃气安全自查表
|  | 重庆火锅美蛙鱼头 | 餐饮 | 长虹路415号04栋102室 | 港华燃气 | 未查见燃气安全自查表
|  | 阿胜海鲜小馆 | 餐饮 | 长虹路415号04幢104室3F-C2 | 港华燃气 | 未安装燃气泄漏安全保护装置
|  | 和善园 | 餐饮 | 长虹路415号1幢102室 | 燃博燃气 | 未查见燃气安全自查表
|  | 三牛拉面 | 餐饮 | 长虹路415号1幢103室 | 燃博燃气 | 未查见燃气安全自查表
|  | 邢家缘 | 餐饮 | 长虹路415号1幢104室 | 燃博燃气 | 未查见燃气安全自查表
|  | 小漯丝 | 餐饮 | 长虹路415号4幢103室 | 港华燃气 | 未安装燃气泄漏安全保护装置
|  | 鱼府酸菜鱼 | 餐饮 | 长虹路415号4幢104室1F5A2 | 燃博燃气 | 无隐患
|  | 米悦诚中式快餐 | 餐饮 | 长虹路415号4幢103室 | 港华燃气 | 未安装燃气泄漏安全保护装置
灶具无熄火保护装置
未查见燃气安全自查表
2025.04.09 | 西善桥街道 （10%） | 手工酸菜鱼馆 | 餐饮 | 西柿路9号1幢113室 | 港华燃气 | 无隐患 | 无
|  | 杨铭宇黄焖鸡 | 餐饮 | 西柿路9号1幢111室 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 重庆酸菜鱼 | 餐饮 | 西柿路9号1幢109室 | 用电 | 用气环境不符合要求，申请改用电 | 立行立改
|  | 沙县小吃 | 餐饮 | 西柿路9号1幢105室 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 黑吉辽麻辣串 | 餐饮 | 西柿路9号1幢105室 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 擀擀面皮 | 餐饮 | 西柿路9号1幢103室 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 流动摊贩（楚电永） | 流动摊贩 | 明尚西苑南门 | 南液燃气 | 无隐患 | 无
|  | 小厨私房菜 | 餐饮 | 西柿路9号3幢105室 | 港华燃气 | 无隐患 | 无
|  | 砂锅居 | 餐饮 | 西柿路9号3幢104室 | 港华燃气 | 报警器未通电 | 立行立改
|  | 和善园 | 餐饮 | 西柿路9号3幢104室 | 港华燃气 | 无隐患 | 无
|  | 和州小笼包 | 餐饮 | 西柿路9号3幢103室 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 蒸优味包子店 | 餐饮 | 西柿路9号6幢102室 | 港华燃气 | 连接软管接口疑似泄漏 | 立行立改
|  | 阜阳牛肉汤馆 | 餐饮 | 西柿路9号6幢102室 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 戴书龙龙虾烧烤 | 餐饮 | 西柿路9号6幢103室 | 港华燃气 | 无隐患 | 无
|  | 沙县小吃 | 餐饮 | 西柿路9号6幢104室 | 港华燃气 | 灶具无熄火保护装置 | 立行立改
|  | 杨国福麻辣烫 | 餐饮 | 西柿路9号6幢106室 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 张记豆花油条 | 餐饮 | 西柿路11号5幢112室 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 兰州牛肉面 | 餐饮 | 西柿路11号4幢101室 | 港华燃气 | 无隐患 | 无
|  | 同福面馆 | 餐饮 | 西柿路11号4幢101室 | 港华燃气 | 无隐患 | 无
|  | 水西门瘦型老卤鸭 | 餐饮 | 西柿路11号4幢102室 | 港华燃气 | 无隐患 | 无
|  | 辣佑火锅大排档 | 餐饮 | 西柿路11号4幢103室 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 安庆馄饨 | 餐饮 | 西柿路11号4幢104室 | 港华燃气 | 无隐患 | 无
|  | 八府巡面 | 餐饮 | 西柿路11号2幢102室 | 港华燃气 | 无隐患 | 无
|  | 和州酱香饼 | 餐饮 | 西柿路11号2幢103室 | 港华燃气 | 灶具无熄火保护装置 | 立行立改
|  | 客忆满大食堂 | 餐饮 | 西柿路10号1幢105室 | 港华燃气 | 无隐患 | 无
|  | 徐州羊肉汤 | 餐饮 | 西柿路10号1幢104室部分 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 乡村菜馆 | 餐饮 | 西柿路10号1幢103室 | 港华燃气 | 无隐患 | 无
|  | 华莱士 | 餐饮 | 西柿路10号2幢104室 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 西苑小厨家常菜 | 餐饮 | 西柿路10号2幢102室 | 港华燃气 | 控制箱故障灯亮起 | 立行立改
|  | 丽姐麻辣烫 | 餐饮 | 西柿路10号2幢101室部分 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 腾记大碗皮肚面 | 餐饮 | 西柿路10号3幢107室 | 港华燃气 | 无隐患 | 无
|  | 老翟板面 | 餐饮 | 西柿路10号3幢105室 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 地锅家族 | 餐饮 | 西柿路10号3幢104室 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 南湖中华面馆 | 餐饮 | 西柿路10号3幢101室 | 港华燃气 | 无隐患 | 无
|  | 尔宾大叔手工水饺 | 餐饮 | 西柿路10号4幢107室 | 港华燃气 | 检测仪检查泄漏，数值为1325PPM | 无
|  | 盖江湖江西小炒 | 餐饮 | 西柿路10号4栋102室 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 口溢汤包店 | 餐饮 | 西柿路10号4幢101室部分 | 港华燃气 | 无隐患 | 无
|  | 蒸味坊 | 餐饮 | 西柿路10号6幢104室 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 安庆馄饨 | 餐饮 | 西柿路10号6幢104室 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 沙县小吃 | 餐饮 | 西柿路10号6幢103室部分 | 港华燃气 | 无隐患 | 无
|  | 杂粮煎饼 | 餐饮 | 西柿路10号6幢103室 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 张府园大碗面 | 餐饮 | 西柿路10号8栋104室 | 港华燃气 | 无隐患 | 无
|  | 小李小吃店 | 餐饮 | 西柿路10号8幢105室部分 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 肥叔锅贴 | 餐饮 | 西柿路12号5幢106室 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 曹记牛羊肉汤馆 | 餐饮 | 西柿路12号5幢105室 | 港华燃气 | 无隐患 | 无
|  | 老南京大碗皮肚面 | 餐饮 | 西柿路12号5幢104室部分 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 杂粮煎饼 | 餐饮 | 西柿路12号5幢103室 | 用电 | 无隐患 | 无
|  | 兰州牛肉面 | 餐饮 | 西柿路12号5幢103室 | 港华燃气 | 堵头未做有效封堵 | 无
|  | 哈尔滨水饺 | 餐饮 | 西柿路12号4幢102室 | 港华燃气 | 控制箱故障灯亮起 | 立行立改
|  | 邓记安庆馄饨 | 餐饮 | 西柿路12号4幢102室 | 港华燃气 | 无隐患 | 无
|  | 小美椒砂锅 | 餐饮 | 西柿路121号4幢102室 | 港华燃气 | 无隐患 | 无
|  | 黄牛肉火锅 | 餐饮 | 西柿路12号3幢106室 | 港华燃气 | 无隐患 | 无
|  | 梁记大排档 | 餐饮 | 西柿路12号3幢104室 | 港华燃气 | 控制箱故障灯亮起 | 立行立改
|  | 淳清大排档 | 餐饮 | 西柿路12号3幢101室 | 港华燃气 | 灶具无熄火保护装置 | 无
2025.5.21 | 开发区管委会 | 南京江南文化教育学习 | 教育培训机构 | 凤集大道龙飞路18号6幢 | 港华燃气 | 燃气泄漏探测报警装置未能正常运行 | 已整改闭环并回复
|  | 南京和艺教育培训中心 | 教育培训机构 |  |  | 未查见张贴燃气安全自查表
| 雨花街道 | 江苏迈特望教育培训中心 | 教育培训机构 | 宁南大道11号花神大厦4楼 | 无 | 未使用燃气 | 无
2025.6.24 | 赛虹桥街道 | 金陵花卉交易市场 | 市场 | 雨花西路268号 | 用电 | 无隐患 | 无
2025.7.8 | 铁心桥街道 | 迎宾面馆 | 餐饮 | 景明佳园创业园136号 | 港华燃气 | 无隐患 | 已整改闭环并回复
|  | 扬州特色包子店 | 餐饮 | 景明佳园创业园135号 | 港华燃气 | 无隐患
|  | 放心油条豆浆店 | 餐饮 | 景明佳园创业园127号 | 港华燃气 | 燃气泄漏安全保护装置控制箱故障灯亮起
|  | 金宇餐厅 | 餐饮 | 景明佳园创业园129-133号 | 港华燃气 | 未安装燃气泄漏安全保护装置
|  | 好味来家常菜 | 餐饮 | 景明佳园创业园60号 | 港华燃气 | 无隐患
|  | 心诚小吃 | 餐饮 | 景明佳园创业园64号 | 港华燃气 | 无隐患
|  | 哈尔滨水饺 | 餐饮 | 景明佳园创业园59号 | 港华燃气 | 燃气泄漏安全保护装置控制箱未通电
|  | 香客来 | 餐饮 | 景明佳园创业园76号 | 百江燃气 | 无隐患
|  | 如意卤菜店 | 餐饮 | 景明佳园创业园77 | 百江燃气 | 无隐患
|  | 重庆小面 | 餐饮 | 景明佳园创业园81号 | 港华燃气 | 无隐患
2025.8.18 | 赛虹桥街道 | 施稀瑞流动早点车 | 流动摊贩 | 雨花西路50号 | 百江燃气 | 橡胶软管破损 | 已整改闭环并回复
|  | 雨花西路50号居民 | 居民 | 雨花西路50号 | 百江燃气 | 无隐患
|  | 雨花西路50号-2居民 | 居民 | 雨花西路50号 | 百江燃气 | 无隐患
|  | 中华新村113号居民 | 居民 | 中华新村113号 | 港华燃气 | 使用卡箍式橡胶软管
|  | 和善园 | 餐饮 | 雨花西路70-3号 | 燃博燃气 | 无隐患
|  | 品味坊 | 餐饮 | 雨花西路86-6号 | 百江燃气 | 燃气泄漏探测报警装置安装位置不正确
2025.9.17 | 西善桥街道 | 徐州人家菜馆 | 餐饮 | 天保桥路7-20 | 港华燃气 | 燃气泄漏探测报警装置未插电 | 已整改闭环并回复
|  | 兰州拉面 | 餐饮 | 天保桥路7-21 | 港华燃气 | 无隐患
|  | 饺子馆 | 餐饮 | 天保桥路7-21（部分30） | 用电 | 无隐患
|  | 安庆馄饨 | 餐饮 | 天保桥路7-24 | 港华燃气 | 无隐患
|  | 淮南牛肉汤 | 餐饮 | 天保桥路7-25 | 港华燃气 | 无隐患
|  | 营养快餐 | 餐饮 | 天保桥路7-26 | 港华燃气 | 燃气泄漏探测报警装置故障
灶具无熄火保护装置
|  | 周记农家菜 | 餐饮 | 天保桥路7-27 | 港华燃气 | 未安装燃气泄漏安全保护装置
|  | 水煎包 | 餐饮 | 天保桥路7-33 | 港华燃气 | 软管超2m
软管接三通
|  | 馒好七 | 餐饮 | 天保桥路7-36（部分35） | 用电 | 无隐患
|  | 和州小吃 | 餐饮 | 天保桥路8-31 | 用电 | 无隐患
|  | 千里香馄饨 | 餐饮 | 天保桥路8-31（部分30） | 用电 | 无隐患
|  | 猪脚饭 | 餐饮 | 天保桥路8-28（部分50） | 用电 | 无隐患
|  | 徽菜 | 餐饮 | 天保桥路8-21 | 港华燃气 | 无隐患
|  | 郭家卤味店 | 餐饮 | 天保桥路8-18（部分30） | 用电 | 无隐患
|  | 蒸全味 | 餐饮 | 天保桥路8-18（部分50） | 用电 | 无隐患
|  | 官新豆 | 餐饮 | 天保桥路8-17 | 用电 | 无隐患
|  | 炮哥椒麻鸡 | 餐饮 | 天保桥路8-17（部分25） | 用电 | 无隐患
|  | 张记传统小笼包 | 餐饮 | 天保桥路8-17（部分25） | 港华燃气 | 无隐患
|  | 酸菜鱼 | 餐饮 | 天保桥路8-17-4 | 港华燃气 | 无隐患
|  | 固始老鹅馆 | 餐饮 | 天保桥路7-13 | 港华燃气 | 无隐患